## Interventieverslag & Checklist
JACOPS
INTERVENTIEVERSLAG & CHECKLIST - PREVENTIEF ONDERHOUD ANPR & CCTV
RAPPORT D'INTERVENTION ET CHECK-LIST - MAINTENANCE PRÉVENTIVE ANPR & CCTV
1. ALGEMENE INFORMATIE / INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ticket / Referentie (ISD- / Ticket nr): |  |  |  | ID Site / Site-ID:
Interventienummer: |  |  |  | Interventiedatum (DD/MM/JJJJ):
Technicus(sen): |  |  |  | Adres / Locatie:
Gemeente / Stad: |  |  |  | Aankomstuur / Vertrekuur:
Contactpersoon Irisnet / Klant: |  |  |  | Aantal Stuurkasten op site:
2. GEOGRAFISCHE LOCATIE & GPS COÖRDINATEN / COORDONNÉES GPS
Stuurkast / Armoire ID: |  |  | GPS Kast Breedtegraad (N): |  |  | GPS Kast Lengtegraad (E):
Camera 1 ID & Type: |  |  | GPS Cam 1 Breedtegraad (N): |  |  | GPS Cam 1 Lengtegraad (E):
Camera 2 ID & Type: |  |  | GPS Cam 2 Breedtegraad (N): |  |  | GPS Cam 2 Lengtegraad (E):
Camera 3 ID & Type: |  |  | GPS Cam 3 Breedtegraad (N): |  |  | GPS Cam 3 Lengtegraad (E):
Mast / Paal Referentie: |  |  | Locatietype Publiek Domein: |  | Kruispunt
3. ALGEMENE STATUS INTERVENTIE / STATUT GÉNÉRAL
Status van de Interventie: |  | OK | Selecteer OK, NOK of WARN uit de keuzelijst
Algemene opmerkingen / Visuele staat van de site:
[Vul hier beknopte opmerkingen in m.b.t. de staat van de site]
4. CHECKLIST ONDERHOUDSWERKEN - STRAATKAST, COMPONENTEN & VOEDING
# | Controlepunt / Uit te voeren controle |  |  |  | Status | Opmerkingen & Gemeten waarden / Commentaar
1 | Visuele inspectie, reiniging & ontstoffing binnenzijde straatkast |  |  |  | OK
2 | Staat van kast, behuizing, deur, slot & handgreep gecontroleerd |  |  |  | OK
3 | Waterdichtheid kast, afdichtingen & afwezigheid van corrosie/roest |  |  |  | OK
4 | Interne bekabeling: Voeding, UTP & Glasvezel patchkabels (buigradius OK, niet geknikt) |  |  |  | OK
5 | Glasvezel patchbox & lascassette / pigtails gecontroleerd (GigaMedia / FO) |  |  |  | OK
6 | Voeding Module (MeanWell EDR-150-24) spanning & werking |  |  |  | OK
7 | DC-UPS Module (Phoenix Contact QUINT DC-UPS) status & werking |  |  |  | OK
8 | Industriële Switch & M2M 4G Router / Antenne (Westermo e.a.) |  |  |  | OK
9 | Controle 230V voeding, automaten/disjoncteurs (Q1, Q2) & PoE injectoren |  |  |  | OK
10 | Aardingsverbindingen & klemmenstroken (borniers) gecontroleerd/aangespannen |  |  |  | OK
11 | Etikettering aanwezig & leesbaar (Danger sticker, BPS plaatje, kabeltags) |  |  |  | OK
12 | Relais voor coupure op afstand gecontroleerd |  |  |  | OK
13 | I/O-Module (HW Group) werkingstest (Status LEDs, IN1 Deur, IN2 Automaat, IN3 UPS) |  |  |  | OK
14 | UPS tempo-instelling gecontroleerd (gefixeerd op 10 min) |  |  |  | OK
15 | UPS autonomietest uitgevoerd (2 min netonderbreking met behoud voeding) |  |  |  | OK
16 | Toestand UPS-batterijen gecontroleerd / vervangen |  |  |  | GOED
5. CHECKLIST ONDERHOUDSWERKEN - CAMERA, OPTIEK & MAST (PER CAMERA)
Camera ID / Positie | 1. Reiniging Optiek & Caisson | 2. IR & Status LEDs | 3. Fixatie en montage | 4. Zichtveld cfr. Referentie | 5. ANPR lezingen | Overall Status | Opmerkingen
Cam 1: [ID / Positie 1] | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Cam 2: [ID / Positie 2] | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Cam 3: [ID / Positie 3] | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Cam 4: [ID / Positie 4] (extra) | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Cam 5: [ID / Positie 5] (extra) | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Cam 6: [ID / Positie 6] (extra) | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Cam 7: [ID / Positie 7] (extra) | OK | OK | OK | OK | OK | OK
6. AS-BUILT INVENTARISATIE APPARATUUR / HARDWARE COMPONENTEN
Component / Apparaat | Merk & Model | Serienummer | IP-Adres / Poort | As-Built OK? |  | Opmerkingen / Commentaar
Camera 1 (ANPR / CCTV) |  |  |  | Ja
Camera 2 (ANPR / CCTV) |  |  |  | Ja
Camera 3 (ANPR / CCTV) |  |  |  | Ja
Voeding (PSU 24V) | MeanWell EDR-150-24 |  | N.v.t. | Ja
DC-UPS Module | Phoenix Contact QUINT |  | N.v.t. | Ja
I/O Controller | HW Group I/O Controller |  |  | Ja
Switch / Router / M2M | Westermo / GigaMedia |  |  | Ja
Glasvezel Patchbox / Cassette | GigaMedia / FO | N.v.t. | N.v.t. | Ja
7. VASTGESTELDE AFWIJKINGEN & ACTIES / CONSTATS ET ACTIONS
Vastgestelde afwijkingen / schade op site:
[Geen afwijkingen vastgesteld / Beschrijf hier eventuele defecten]
Uitgevoerde acties / Voorgestelde herstellingen:
[Preventief onderhoud uitgevoerd conform specificaties]
Ter plaatse hersteld?: |  |  | Nee
Offerte nodig?: |  |  | Nee
Vervangonderdeel nodig?: |  |  | Nee
8. CLÔTURE & AFMELDING / AFMELDING
Afmeld-call naar Irisnet vóór vertrek uitgevoerd?: |  |  | Ja
Contactpersoon gesproken:
Tijdstip afmelding (HH:MM):
Zware schade of anomalie gemeld in ticket?: |  |  | Nee
9. HANDTEKENINGEN / SIGNATURES
Technicus (Naam & Handtekening): |  | ___________________________ |  | Datum: | DD/MM/JJJJ
Jacops Validatie (Naam & Datum): |  | ___________________________ |  | Datum: | DD/MM/JJJJ
Vertrouwelijk document - Eigendom van Jacops Security - Reproductie en verspreiding verboden
Document Confidentiel - Propriété de Jacops Security - Reproduction et diffusion interdites

## Fotoreportage
JACOPS SECURITY - FOTOREPORTAGE / REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
FOTOBLOK 1: STUURKAST / ARMOIRE & COMPONENTEN
• Foto 1.1: Stuurkast Interieur
(Binnenzijde straatkast, voeding MeanWell, DC-UPS Phoenix, HW I/O, switch & bekabeling)
Opmerking / Bijschrift: | [ Voer hier eventuele toelichting op de foto in ]
• Foto 1.2: Stuurkast Exterieur & Opstelling
(Buitenzijde straatkast, kastnummer & opstelling op openbaar domein)
Opmerking / Bijschrift: | [ Voer hier eventuele toelichting op de foto in ]
• Foto 1.3: Glasvezel Patchbox / Lascassette
(Detail glasvezel patchbox, lascassette & aansluitingen in kastvoet)
Opmerking / Bijschrift: | [ Voer hier eventuele toelichting op de foto in ]
FOTOBLOK 2: CAMERA'S & MAST
• Foto 2.1: Camera 1 + Mast / Lichtmast
(Overzichtsfoto opstelling, montagebeugel & positie camera 1)
Opmerking / Bijschrift: | [ Voer hier eventuele toelichting op de foto in ]
• Foto 2.2: Camera 2 + Mast (indien aanwezig)
(Overzichtsfoto opstelling, montagebeugel & positie camera 2)
Opmerking / Bijschrift: | [ Voer hier eventuele toelichting op de foto in ]
• Foto 2.3: Camera 3 + Mast (indien aanwezig)
(Overzichtsfoto opstelling, montagebeugel & positie camera 3)
Opmerking / Bijschrift: | [ Voer hier eventuele toelichting op de foto in ]
FOTOBLOK 3: OMGEVING & DETECTIEZONE PUBLIEK DOMEIN
• Foto 3.1: Omgeving & Rijstroken
(Zicht op openbare weg, verkeerssituatie, kruispunt/lichten & detectiezone)
Opmerking / Bijschrift: | [ Voer hier eventuele toelichting op de foto in ]
FOTOBLOK 4: SCHADE & ANOMALIEËN (INDIEN VAN TOEPASSING)
• Foto 4.1: Detailopname Schade / Afwijking
(Detailopname vastgestelde schade, corrosie, defect of afwijking op site)
Opmerking / Bijschrift: | [ Voer hier eventuele toelichting op de foto in ]